能源監督與量測作業一覽表

填表日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大能源設備/系統 | 量測工具 | 量測項目(相關變數或控制因子) | 量測頻率 | 監督量測目的說明 |
| [例] N棟動力 | 電子計數器 | 補水次數 | 每年一次 | 可利用泵浦補水次數推算耗水量 |
| 電子計量器 | 補水累計量 | 每年一次 | 可瞭解進水量 |
| [例] N棟空調 | 電子溫度槍 | 室內溫度 | 不定期巡檢 | 可瞭解現場的使用狀況，對於不合理使用者加強宣導 |
| 空調監控系統 | 出水溫度 | 每週一次 | 可依需量及環境溫度調整出水溫度之設定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

承辦人： 單位主管

FM-10670-012

表單修訂日期：

保存期限：三年

FM-10640-010

表單修訂日期：102.10.25

保存期限：三年