|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備內容 | 檢 　查 　重 　點 | | | 檢查結果 | | 日期 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。  2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。  3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。  4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。  5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。  2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。  3.紅色幫浦表示燈保持明亮。  4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。  2.撒水頭無變形及漏水之情形。  3.送水口無變形及妨礙操作之情形。  4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。  5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。  2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。  2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 緊急廣播設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 | | | □符合 □不符合 | |  |
| 避難器具  (＊註 為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要) | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。  2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。  3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。  4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。  2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。  3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。  4.學生宿舍消防水塔水位。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合  □符合 □不符合 | |  |
| 其它： | | |  | | | |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | |
| 消防設備狀況良好，不堪用設備全數汰換。 | |  | 依規定定期檢修。 | |  | |
|  |  | |